开发利用地温能资源，加快地勘行业创新发展
——杭州·第54次岩土工程问题研讨例会在杭召开

杭州·第54次岩土工程问题研讨例会于2013年6月20日下午在杭州市潮王路177号清水湾假日酒店召开，来自在杭的27家勘察设计、施工单位以及高校的岩土界同仁约45人参加了研讨会。

此次例会由浙江省工程物探勘察院承办。会议由杭州市土木建筑学会岩土专委会副主任委员周群建主持，市土木建筑学会副秘书长寇秉厚到会致词，对各位专家和同仁的到来表示热烈欢迎，并预祝会议圆满成功。浙江省工程物探勘察院副院长、总工程师何良军讲话，简要介绍了浙江省工程物探勘察院近来的发展状况。
专题报告第一部分由浙江省工程物探勘察院地源热泵工程技术中心佟娜娜工程师作“浅层地温能资源的开发与利用”的介绍。浅层地温能是指蕴藏在地表以下一定深度（一般为200m）范围内的岩土体、地下水和地表水中具有开发利用价值的热能，受太阳辐射的影响程度较小、温度相对稳定（一般恒定在10℃～25℃之间），分布广泛，可反季节再生，循环利用。在地热能的利用中，地源热泵是目前直接应用地热能最多的技术。包括地热在内的可再生能源的开发利用和节能减排是我国能源发展战略的重要内容。也正是基于此，如何更科学健康合理地使用和发展可再生能源成为了学界、政府界、企业界、行业的重大探讨和实践方向。利用地源热泵技术开发浅层地热能资源，为建筑物供暖制冷，是符合国家节能减排这一历史进程的。2012年5月30日浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过《浙江省可再生能源开发利用促进条例》。佟娜娜工程师对浅层地温能资源及地源热泵系统进行了详尽的介绍了浅层地温能、地源热泵空调系统特点、地源热泵的分类以及开发利用所需要具备的条件。她介绍说,地源热泵技术是一项涉及工程地质专业、水文地质专业、钻探专业、暖通专业以及机电安装专业多学科，多专业的综合性技术，因此技术团队中需由各个专业的技术人员组成。浙江省工程物探勘察院2008年1月成立地源热泵工程技术中心，以浅层地温资源开发利用为核心，以浅层地温能勘查评价、岩土体热物性测试、地源热泵空调系统设计与施工为主要内容。同时还详细介绍了地源热泵工程技术中心浅层地温能开发利用的八个工程实例。
专题报告第二部分由浙江省工程物探勘察院陆云祥教授级高级工程师作“浙江省工程物探勘察院地热勘查进况”的报告。他从地热的基本概念入手,归纳了浙江地热的基本现状，详尽介绍了浙江省工程物探勘察院的技术力量和装备以及地热勘查的进况。
二个有关地温能资源的开发与利用和地源热泵工程技术的专题报告引起了到会岩土界同仁的浓厚兴趣，大家纷纷提出问题，展开了热烈的研讨。
例会最后，建工勘察科技情报站浙江分站胡根兴秘书长介绍了最近住房和城乡建设部出台的《工程勘察资质标准》的具体情况。
                                            岩土专委会

                                              2013.6

                                                             [image: image1.png]



