附件1

杭州市建筑幕墙结构设计方案安全性

论证工作程序

根据浙江省住房和城乡建设厅浙建〔2013〕2号《建筑幕墙安全技术要求》文件，为加强建筑幕墙建设和维护管理，提高安全性能，保障公共安全，特制订此工作程序。
一、论证申请
1．申请要求
（1）单体建筑幕墙面积大于6000平方米或者幕墙顶部标高大于50米的；
（2）住宅和医院使用玻璃、石材幕墙的；
（3）安全技术要求高的其它幕墙工程。
2．申请需提交的资料（一式五份）
·原建筑设计单位的结构确认意见；
·节能设计评估意见；
·周边环境总平面图；

·设计计算书；

·设计详图；

·材料控制要求；

·施工要求和维护保养要求。
3．填写论证申请表
填写论证申请表—学会初审资料—交论证费（2000元/项，具体根据项目疑难程度）—确定专家名单—确定论证时间、地点—学会出具书面通知书。建设方送通知书和资料至各专家，并通知设计人员和邀请有关管理部门代表。
二、会议程序

1．学会工作人员介绍与会专家，与建设单位商定专家组组长，并针对本工程情况提出管理上的要求。
2．建设单位主持论证会议
·介绍建设单位、设计单位相关人员；
·指定会议记录人；
·简要介绍工程情况；
·请专家组组长主持论证；
3．专家组组长主持论证
·设计人员介绍方案编制情况；
·与会专家提问；
·各位专家发言；
4．管理部门发言

5．建设单位发言、表态
6．专家组组长拟定并宣读专家论证专家意见书


三、提交备案
1．根据专家论证意见，设计单位出具回复意见书并对方案进行修改完善，出具有效的施工图。
2．建设单位持专家意见书（学会盖章）、修改后的图纸文件、修改说明书报管理部门备案。
杭州市土木建筑学会

2013年11月18日

