杭州市土木建筑学会建筑幕墙安全技术高级研讨班简报
为了更好的开展建筑幕墙结构设计工作，进一步加强杭州市建筑幕墙建设和维护管理，提高建筑幕墙安全性能，保障公共安全，本学会继召开深基坑设计安全技术高级研讨班之后，于2014年9月19日—20日，举办了建筑幕墙安全技术高级研讨班，会议在桐庐举行，学会部分专家、设计单位、团体会员单位的专业技术人员以及县区学会代表共51人参加了会议，桐庐住房和城乡建设局唐秋权副局长特邀出席。
一、会议概况

会议由本学会秘书长沈麟祥主持。

桐庐住房和城乡建设局唐秋权副局长致欢迎辞，他表示，欢迎大家来到中国最美县城、快递之乡——桐庐召开幕墙安全技术高级研讨班，希望能借此机会，推动和促进桐庐建筑幕墙技术的发展，他预祝研讨班圆满召开。
随后，本学会史官云副理事长、沈麟祥秘书长、桐庐县住房和城乡建设局唐秋权副局长向参加会议的专家颁发了专家证书，之后是浙江省住房和城乡建设厅的浙建【2013】2号文件，《建筑幕墙安全技术要求》的宣贯、交流与总结。
二、宣贯、交流与总结
1、宣贯讲解环节
浙江省建筑业协会幕墙专委会秘书长、浙江浙华建筑设计事务所幕墙所所长方浩对《建筑幕墙安全技术要求》浙江省建设（2013）2号文件做宣贯讲解，作为此文件编制人之一，他在介绍了幕墙的定义和基本概念以后，详细地对条文内容逐条作了重点解读。

包括以下六个方面的主要内容：

⑴使用范围方面。明确了幕墙的禁用范围，概括为“幼的、小的、老的、弱的”八个字。为何禁止，核心思路是：注重安全。

⑵设计审查方面。

包括结构安全性论证的内容、对象及注意事项，设计审查中建筑幕墙工程应当进行专项设计；施工图设计文件应当落实结构安全性论证意见；建设单位应当提交结构安全性论证报告。
⑶幕墙设计方面。

主要是：幕墙设计中对采用建筑幕墙应根据建筑高度、周边环境等因素；建筑幕墙构造应当满足功能和安全要求；玻璃幕墙采用隐框形式时，横向隐框玻璃板块应当设置托板，托板应当与框架可靠连接，并具有可靠的承载力；玻璃幕墙采用隐框形式时，中空玻璃合片用硅酮结构密封胶的位置和中空玻璃与副框粘接用硅酮结构密封胶的位置应当重合；建筑幕墙的面材与支承框架之间的连接构造应当安全可靠；建筑幕墙设计应当以采用预埋件为主；玻璃幕墙的玻璃选用应当符合的两大要求；消防登高面侧外墙不宜设置双层玻璃幕墙或大面积的其他玻璃幕墙；建筑幕墙用防火、保温隔热材料应当符合相关规范要求；采用洞石、砂岩等强度较弱的板材时，应当在板背设置有防止石材碎裂的安全措施；高度超过50米的建筑幕墙工程应当设置满足面板清洗、更换和维护要求的装置。
⑷材料控制方面。

主要是：材料控制中采用的建筑材料应当符合国家、行业和地方相关工程建设标准以及工程设计要求；石材幕墙金属挂件与石材间的固定和填缝应当采用强度可靠、耐久性强的粘接材料，禁止使用云石胶等易老化的粘接材料；建筑幕墙用安全夹层玻璃外露时应当有封边保护措施；中空玻璃用硅酮结构密封胶的尺寸应当符合设计要求；建筑幕墙用不锈钢材料应当采用奥氏体不锈钢；建筑幕墙的后置埋件应当根据设计要求选用后切（扩）底机械锚栓和定型化学锚栓等性能可靠的锚栓，不得使用普通化学锚栓；对按照规定应当进行检测、检验的幕墙建筑材料，生产厂家应当提供产品质量的检测、检验报告，出具质量保证书。
⑸施工要求方面。

包括：施工要求中高度达到50m及以上的建筑幕墙安装工程应当执行住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）有关规定；单元式玻璃幕墙的单元组件、隐框式玻璃幕墙的装配组件，均应当在工厂加工组装；建筑幕墙施工前应当完成幕墙物理性能的检测；明框玻璃幕墙外侧用压板应当连续设置，不得采用分段固定方式；后置埋件锚栓抗拔承载力应当按照国家规范规定进行现场检测；建筑幕墙工程的验收应当符合相关工程建设标准的规定。
⑹维护保养方面。

包括：建筑幕墙工程竣工验收时应当符合相关工程建设标准的规定；建筑幕墙的安全维护实行业主负责制；建筑幕墙的使用应当保障幕墙结构的完整性，不得随意改变或附加构造；建筑幕墙使用中发现面板破损、松动等安全隐患时，应当及时采取隔离和防护措施，并尽快组织维修。

2、互动交流环节
在互动交流环节中，浙江省建筑科学设计研究院的教授级高工杨燕萍、浙江省现代建筑设计研究院姚华明、浙江省建筑设计研究院幕墙分院高工梁方岭等都作了很好的交流发言，他们表示，今天的研讨会开的非常及时、非常必要、非常有意义，建筑幕墙需要进行安全审查，需要有结构设计要求和材料要求，施工单位应对质量进行把控，只要建设各方都按照规范条文执行，建筑幕墙施工安全是能做到可控的。
与会人员纷纷表示，本次研讨会内容丰富，方浩老师对条文的解读，条理清晰、观点明确、深入浅出，解读当中不时结合一些实际的工程案例，配有大量的照片，给与会者留下了非常深刻的印象，对各自今后的工作非常有帮助。
学会副理事长史官云表示，此次研讨班对设计、施工、建设监理单位人员都是一个非常好的宣贯教育，同时他提出，对幕墙技术要求的力度还应继续加强，定义范围需更明确化，更提出了建筑多元化的理念问题。
三、总结提升环节
杭州市土建学会秘书长沈麟祥作总结发言：

他强调，这次建筑幕墙安全技术要求的宣讲非常完整、系统，在今后对幕墙工程设计进行结构安全论证中应注意以下三点：

1 明确结构性安全论证的内容和需论证的对象；
2 文本需要更规范，幕墙的设计、施工、养护等内容应在文本的总说明中写入；
③把握论证工作中的重、难点，需跟进的工作要进一步做实做好。
会议第二天，专家们和技术人员一起实地参观了桐庐入城口建筑幕墙工地，幕墙光反射的相互影响，值得引起重视。顺路大家又到深奥荻浦村参观新农村建设，纷纷表示感悟良多，受益匪浅，研讨班在顺利圆满中结束。
相信，此次研讨会的成功举办，对杭州市建筑幕墙设计、施工技术安全都会是一个很好的促进和提升，预祝杭州市建筑幕墙设计和施工技术进一步走向成熟。
                             杭州市土木建筑学会

                               2014年9月24日

主送：市科协主席、市科协学会部、学会理事长、副理事长

抄送：市建委设计处、市建委工程处、市建委科技处、市建委设计处：毛卫雷
